这三题全错？你的汽车衡迟早要坏啊

7月，除了快乐的暑假、续命的空调、冰镇的西瓜，高温“烧烤模式”、暴雨“看海模式”也已同步上线。

日晒雨淋的严峻考验之下，如何让汽车衡寿命更长、少出故障？

是时候做一套暑期称重设备生存测试题了！

遇到连续暴雨后，正确操作是？

A. 等太阳晒干，顺便养鱼

B. 检查是否有积水，及时排水

C. 扔几个救生圈警示

D. 拍照发朋友圈：#今日水产丰收

正确答案：B

对于有基坑的汽车衡，多雨期请定期检查基坑内是否有积水情况。一旦积水，请及时疏通排水。

若接线盒内有水汽侵入，请先用酒精擦洗，再用电吹风机吹干，清洁内部。

雨量充沛的区域，推荐选择更高防护等级的传感器。比如茵泰科PR 6221和PR 6224，防护等级都可达到IP69K，能在1.5米深的水中浸泡1万小时后正常工作。

需要重点关注汽车衡限位间隙的主要原因是什么？

A. 防止老鼠搬家

B. 防止司机抽烟掉烟头

C. 看秤台有没有长胖

D. 检查是否有异物阻塞，热胀冷缩效应是否影响限位间隙

正确答案：D

限位异常是最常见的汽车衡故障原因之一，多数由异物阻塞和秤体热胀冷缩变形导致。

正常的限位间隙距离应为横向2-3mm，纵向3-5mm，这个间隙让秤体能不受干扰地进行称重。

能有效延长汽车衡寿命的检查维护周期是多久？

A. 一年检查一次，反正很耐用

B. 坏了再说

C. 日常每周检查、每季度全面维护，高温多雨季节适当加密频率

D. 每天都拆开来看看，顺便跟它聊聊天

正确答案：C

汽车衡的日常维护和定期检查是确保长期稳定运行和测量准确性的必要条件。特别是在夏季，高温和高湿环境会加速金属结构热胀冷缩、基础沉降和线路老化，同时增加雷击和渗水的风险。

对于高使用频次的汽车衡(每天称重高于50次)，除日常清洁和通电自检外，应至少每周检查限位、接线、接地和零点漂移，每季度进行一次全面维护和校准。

百年德国品质、资质证书健全、高过载能力、IP69K防护等级、采用单向渗透膜技术的接线盒……茵泰科汽车衡向来是企业的品质之选。