嵌入式洁净电话机的正确清洁方法

清洁嵌入式洁净电话机，核心就三点：‌断电、专用工具、轻柔擦拭‌，千万别让液体渗进去。

一、清洁步骤

‌1、断电‌：先拔掉电话线或电源，确保安全。

‌2、擦拭‌：

‌听筒/话筒‌：用蘸了‌专用电话清洁剂‌或‌75%酒精‌的棉布仔细擦，避开缝隙。

‌机身‌：换块棉布，用‌过氧乙烯‌或‌中性清洁剂‌擦拭，最后用干布擦干。

‌3、晾干‌：放在通风处自然晾干，别用热源。

二、注意事项

‌1、频率‌：建议每天或每班次清洁一次，高频区域要更勤。

‌2、工具‌：用‌丝光毛巾‌或‌柔软棉布‌，别用粗糙的。

‌3、禁区‌：‌千万别让液体进入听筒、话筒或按键缝隙‌，也别用强酸强碱清洁剂。

‌4、消毒‌：如果需要消毒，可以用‌0.1%新洁尔灭‌等效消毒剂，但记得先测试一下。

三、额外提示

‌1、日常防护‌：打电话时可以用纸巾包住听筒和话筒，减少污染。

‌2、定期深度清洁‌：每月用中性清洁剂彻底清洁一次，去除顽固污渍。